## 汇总
办公场所及共享办公区装修项目报价清单
建设单位： 杭州启真未来科技发展有限公司
报价单位： |  |  | 编制时间：2024/1 /25
Item 项 | Description 內容 | Amount 合价 | Remark 备注
一 | 分部分项合计
二 | 硬装项目部分 | 0
三 | 强弱电部分 | 0
四 | 消防工程（预估） | 0 | 按照改造喷淋个数间，500元/个。预估改造25个
五 | 分部分项合计 | 0
六 | 措施费部分 | 0
七 | 管理费 | 0
八 | 增值税=（五+六+七)*3% | 0 | 普票
九 | Total | 0
十

## 硬装办公
办公场所及共享办公区装修项目清单
建设单位：杭州启真未来科技发展有限公司
报价单位：
Item 项 | Description 內容 | Characteristics 特征 | Qty 数量 | Unit 单位 | Brand 品牌 | Material Unit Price 材料单价 | Installation Unit Price 安裝单价 | Unit Price 综合单价 | Amount 合价 | 备注
一 | 拆旧工程
1.1 | 拆石膏板墙 | 1.拆除石膏板隔墙 2.清理龙骨及固定件 | 65 | 平方 | / |  |  | 0 | 0
1.2 | 200mm轻体砖墙拆除（开洞口100*2400mm) | 1.拆除轻体砖墙隔墙 2.清理砖块和碎石 | 6 | 平方 | / |  |  | 0 | 0
1.3 | 吧台拆除 | 1、原水吧台 下柜6.3米上柜6米 2.木石结构操作台4米 3.拆除清理 | 4 | m | / |  |  | 0 | 0
1.4 | 水吧台拆除， | 1.原木结构造型吧台，大理石台面 2.长6.7米，高0.8米 ，厚700 MM 3.拆除清理，按展开面积计算 | 10.05 | ㎡ | / |  |  | 0 | 0
1.5 | 吊顶拆除 | 1.拆除石膏板吊顶 2.清理龙骨及固定件 | 20 | ㎡ | / |  |  | 0 | 0
|  | 小计： | [6 empty] | 0
二 | 墙面工程
2.1 | 弧形轻钢龙骨石膏板隔墙 | 1.骨架：轻钢龙骨 2.双层石膏板 3.内衬岩棉隔音绵 4.高度到顶 | 12 | ㎡ | 泰山 |  |  | 0 | 0
2.2 | 轻钢龙骨石膏板隔墙（玻璃隔断上方） | 1.骨架：轻钢龙骨 2.单层石膏板 3.内衬岩棉隔音绵 4.高度到顶 | 180.67 | ㎡ | 泰山 |  |  | 0 | 0
2.3 | 铝合金隔断双玻＋百叶 | 主材：1.0厚80铝镁合金型材、5cm玻璃双层、百叶帘（门另计） | 203.832 | ㎡ | 定制 |  |  | 0 | 0
2.4 | 铝合金隔断单玻贴膜 | 主材：1.0厚80铝镁合金型材、10cm玻璃单层） | 112 | ㎡ | 定制 |  |  | 0 | 0 | 小洽谈室，出租位置
2.5 | 定制免漆高隔间套装门（单开门2400*900mm） | 1.材质：套装门 2.高度2.4米平板门 3.黑色分体式把手锁具 4.加厚黑色子母合页3片/门 5.强磁门吸 6.门套线60MM宽 | 12 | 套 | 定制 |  |  | 0 | 0 | 2400*900
2.6 | 定制无漆套装门（双开门） | 1.材质：套装门 2.高度2.4米平板门 3.黑色分体式把手锁具 4.加厚黑色子母合页3片/门 5.强磁门吸 6.门套线60MM宽 | 4 | 套 | 定制 |  |  | 0 | 0
2.7 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:50mm 2.成品铝合金踢脚线，表面哑光处理 3.5厘厚阻燃板 | 55 | m | 定制品 |  |  | 0 | 0
2.8 | 墙面乳胶漆基层 | 1.基层类型：内墙面、柱子、石膏板隔墙 2.刮腻子遍数：满批腻子2遍 3.内墙面、柱子满挂抗裂网格布 4.石膏板接缝处挂抗裂网格布 5.部位:墙面 | 360 | ㎡ | 立邦净味二合一 |  |  | 0 | 0 | 新建墙体
2.9 | 墙面乳胶漆 | 1.基层类型：内墙面、柱子、石膏板隔墙 2.油漆品种、刷漆遍数:一底二面 3.部位:墙面 | 620 | ㎡ | 立邦净味二合一 |  |  | 0 | 0 | 原墙局部打磨涂刷乳胶漆
|  | 小计： | [6 empty] | 0
三 | 柜体吧台工程
3.1 | 咖啡吧台柜 | 1.安装部位:咖啡区 2.免漆板柜体深度600-800 3.外围木饰面装饰饰面 4.石材台面 | 5.1 | m | 定制品 |  |  | 0 | 0
3.2 | 咖啡操作台 | 1.安装部位:咖啡区 2.免漆板柜体600 3.定制柜门 4.石材台面 | 5.66 | m | 定制品 |  |  | 0 | 0
|  | 小计： | [6 empty] | 0
四 | 顶面工程
4.1 | 轻钢龙骨石膏板吊顶 | 1.吊顶形式：平吊 2.主龙骨（承载龙骨 ）：50*15*1.2mm 3.次龙骨（覆面龙骨）：50*19*0.5mm 4.吊杆规格：φ8全牙镀锌吊杆 5.吊顶高度3-3.15m； 6.平板、侧板：9.5mm单层防潮纸面厚石膏板 7.含伸缩缝处理； 8.其他说明:报价包含灯孔、喷淋、排风口等设备一切开孔费用 | 165 | ㎡ | 泰山 |  |  | 0 | 0 | 局部需补，
4.2 | 软膜天花顶 | 1.木工基层 2.卡龙安装 3.定制软膜 4.灯珠安装，含驱动，色温6000K | 20 | ㎡ | / |  |  | 0 | 0
4.3 | 顶面喷漆 | 乳胶漆喷涂（原顶加新建顶面） | 520 | ㎡ | 立邦净味二合一 |  |  | 0 | 0
4.4 | 顶面乳胶漆及基层 | 1.基层类型:石膏板 2.腻子种类:建筑腻子 3.刮腻子遍数:两遍 4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆，一底二面 5.部位:顶面 | 200 | ㎡ | 立邦净味二合一 |  |  | 0 | 0 | 会议室，经理室，茶室
|  | 小计： | [6 empty] | 0
五 | 地面工程
5.1 | 供应及铺设地毯（PVC底高级方块毯) | 1.工艺：清除灰尘，在原地面上涂刷地毯专用胶，按照设计图纸及要求 2.铺贴地毯。接缝处对齐压平，地毯与不同材质接口处用专用压条收口 | 695 | ㎡ | / |  |  | 0 | 0 | 规格500mm*500mm
|  | 小计： | [6 empty] | 0
六 | 其他
6.1 | 半遮光卷帘 | 1.材质：阳光面料 2.规格：加厚面料 3.颜色：选样 | 156 | ㎡ | 定制品 |  |  | 0 | 0 | 3.2米计算
6.2 | 筒灯 | 1.类型：LED同等 2.规格：12W、6000K 3.开孔尺寸：120mm 4.图纸编码：L1 | 155 | 个 |  |  |  | 0 | 0
6.3 | 20mm线型灯 | 1.类型：LED线型灯 2.规格：9W/20mm、6500K 3.开孔尺寸：/ 4.图纸编码：L3 5.含变压器（驱动电源） 6.铝合金框 | 55 | 米 |  |  |  | 0 | 0
6.4 | 100mm*1200条形灯 | 1.类型：LED条型灯 2.规格：36W/100mm、6500K 3.开孔尺寸：/ | 30 | 套 |  |  |  | 0 | 0 | 局部利旧
6.5 | 天花应急筒灯 | 1.类型：应急筒灯 2.规格：12W、6000K 3.开孔尺寸：120mm 4.要求：续航90分钟以上，符合消防规范 4.图纸编码：L6 | 20 | 个 |  |  |  | 0 | 0
6.6 | 经理室、办公室，会议室、大门入口等地方的门牌导视牌 | 亚克力，广告公司定做。 | 1 | 项 |  |  |  | 0 | 0
6.7 | 大门口的户外logo字 | 1.基础：50*50mm角铁焊接，刷防锈漆 2.字：广告公司制作不锈钢logo和字，固定焊接到钢架 | 5 | 米 |  |  |  | 0 | 0
|  | 小计： | [6 empty] | 0
|  | 合计： | [6 empty] | 0

## 强弱电办公
办公场所及共享办公区装修项目水电清单
建设单位：杭州启真未来科技发展有限公司
报价单位：
Item 项 | Description 內容 | Characteristics 特征 | Qty 数量 | Unit 单位 | Brand 品牌 | Material Unit Price 材料单价 | Installation Unit Price 安裝单价 | Unit Price 综合单价 | Amount 合价 | 备注
一 | 水电铺设工程
1.1 | 强电布置线路 | 1.名称:电气配线，5套出租户型6平方电缆入户 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:BV-1.5/2.5/4 4.名称:电线管 5.材质:PVC 6.规格:DN20/25/32 7.配管开槽 8.名称:热镀锌钢制桥架 9.规格:300*100/200*100 | 700 | ㎡ | 中策 |  |  | 0 | 0
1.2 | 弱电布置线路 | 1.名称:弱电配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:六类8芯双绞 4.名称:电线管 5.材质:JDG 6.规格:DN20/25/32 7.配管开槽 8.名称:热镀锌钢制桥架 9.规格:300*100/200*100 | 830 | m | 安普联想 |  |  | 0 | 0
1.3 | 配电箱空开 | 1.名称:配电箱 2.安装形式:暗装 3.规格：按照电力系统图配置 4.名称:漏保/断路器 5.正泰 | 6 | 套 | 德力西/正泰 |  |  | 0 | 0 | 含5套出租房，单独电箱控制
1.4 | 给水布管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管DN32/25/20 4.连接形式:热熔连接 | 16 | m | 卫星管材 |  |  | 0 | 0
1.5 | 排水布管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC管DN110/75/50 4.连接形式:热熔连接 | 8 | m | 中财管材 |  |  | 0 | 0
小计 | [8 empty] | 0
二 | 安装工程
2.1 | 网络、监控调试 | 组网调试费 | 1 | 项 | / |  |  | 0 | 0
2.2 | 墙面开关面板 | 1.86型白色大翘板单联 2.品牌：鸿雁 3.根据实际控制点位选择合适键位 | 17 | 个 | 鸿雁 |  |  | 0 | 0
2.3 | 墙面插座 | 1.86型白色悟空10A插座面板 2.品牌：鸿雁 3.根据实际控制点位选择合适键位 | 45 | 个 | 鸿雁 |  |  | 0 | 0
2.4 | 工位排插 | 1.20孔排插板（无线） 2.品牌：公牛 3.根据实际控制点位选择合适键位 | 6 | 个 | 公牛 |  |  | 0 | 0
2.5 | 室内摄像头 | 1.半球式摄像机 2.品牌：海康威视 | 13 | 个 | 海康威视 |  |  | 0 | 0
2.6 | 网络录像家 | 1、品牌：海康威视 2.硬盘配置：6T 3.可录时间2个月 | 2 | 台 | 海康威视 |  |  | 0 | 0
2.7 | 门禁、磁力锁 | 1、品牌：语视 2.支持钉钉系统（5套出租房+3个会议室+茶室+大门） | 10 | 套 | 语视 |  |  | 0 | 0
2.8 | 机柜 | 1、品牌：国产 2.600*1200mm | 1 | 套 | 国产 |  |  | 0 | 0
2.9 | 路由器 | 1、品牌：H3C 2.gr5200 | 1 | 套 | 国产 |  |  | 0 | 0
2.10 | 交换机 | 1、品牌：H3C 2.48口 | 1 | 套 | H3C |  |  | 0 | 0
2.11 | 无线ap | 1、品牌：H3C 2.吸顶式的 | 4 | 套 | H3C |  |  | 0 | 0
|  | 小 计： | [6 empty] | 0
水电部分合计 | [8 empty] | 0

## 措施项目报价
措 施 项 目 费 用 清 单 报 价 表
Item 项 | Description 內容 | Qty 数量 | Unit 单位 | Method of calculation 费用的计取方式 | Amount 合价 | Remark 备注
1 | 安全防护、文明施工费： | 1 | Lot | 1.1~1.6合计 | 0 | 保险，安全教育培训
2 | 现场防火 | 15 | Set | 30套灭火器 | 0 | 灭火器
3 | 垃圾清运 | 3 | 车次 | 25车次；每次1100 | 0
4 | 空气净化 | 700 | 平方 | 施工面积*单价 | 0
5 | 脚手架费（超高措施费） | 700 | 平方 | 施工面积*单价 | 0
6 | 已完工程保护费 | 1 | Lot | 成品保护 | 0
7 | 设计深化费 | 1 | Lot | 制图及深化 | 0
8 | 消防放水费 | 1 | 项 | 1000 | 0
Total |  |  |  |  | 0